青岛职业技术学院黄岛校区能源审计项目询价文件

- 供应商须知

供应商应仔细阅读本询价文件所有内容，按照询价文件要求和格式编制响应文件，并保证其真实性，否则后果自负。

1.合格的货物和服务

货物是指供应商制作或组织的符合询价文件要求的货物等，参照《政府采购法》的相关规定优先采购本国节能环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、售后服务等要求。

服务是指除货物和工程以外的采购对象。

供应商若提供的货物或服务存在侵权或其他违法行为，由供应商自行承担责任，若给采购人造成损失，应承担赔偿责任。

2.报价费用含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。报价为一次性报价，不得变更价格。

3.凡符合要求的供应商将响应文件应加盖公章请于 2026年 3月20 日 11时 00分前将投标响应文件送到或邮寄青岛职业技术学院（青岛市黄岛区钱塘江路369号） 后勤管理处，联系人：葛鹏，联系电话：0532-86105500/18953282275， 逾期或不符合要求的投标材料不予受理。

二、采购内容

1.项目名称

青岛职业技术学院黄岛校区能源审计项目

2.项目预算

项目总预算为人民币10.00万元 （壹拾万元整），预算金额为本项目的最高限价。

3.采购方式

比价询价，比价询价文件在青岛职业技术学院官方网站发布。

4.资质要求

（1）具有独立承担民事责任能力的法人；

（2）招标公告发布之日前三年内无违法记录；

（3）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东(www.creditsd.gov.cn)及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）供应商具备节能检验、测试等专业技术能力，供应商提供具有承揽本项目的能力的承诺书并加盖供应商公章；

（5）供应商拟派项目负责人应具备能源管理相关培训合格证书及相关专业副高及以上职称，供应商拟派能源审计项目组成员具有两名及以上（不含项目负责人）中级及以上职称、熟悉节能法律法规和标准、具备能源相关专业知识及节能工作经验的专业人员。职称专业为节能、建筑、电气、暖通、给排水等相关专业。 提供证书原件或复印件加盖供应商公章为准，同时提供投标当月或前一个月在职社保缴纳证明，社保缴纳明细加盖供应商公章；

（6）供应商须提供近3年完成的同类项目案例不少于1项，提供相关证明材料并加盖供应商公章为准；

（7）本项目不接受联合体投标；

（8）供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价；

（9）法律、行政法规规定的其他条件。

5.项目需求

青岛职业技术学院黄岛校区位于山东省青岛市黄岛区钱塘江路369号，建筑面积约27万平方米（不含师苑小区）。校内有自来水总表5套，中水水表一套，变电站5座，箱变5座，换热站3座，师苑小区供暖由学校换热站转供。供应商对青岛职业技术学院黄岛校区用地红线范围内（含师苑小区取暖）2023年1月1日至2025年12月31日期间（供暖期为2023年11月至2026年4月，共三个供暖期）的所有能源资源使用情况进行审计，以涉及的相关空间区域、用能系统为边界，对能耗水平进行诊断分析，出具能源审计报告，确定能源基准，并提出节能管理和节能改造建议。

审计内容主要包括：

（1）黄岛校区建筑和能源系统概况，包括建筑面积、围护结构、不同功能区域面积及其运行时间、各个能源系统基本信息；

（2）核对电力、自来水、中水、汽油、市政热力等能源消耗计量记录和财务账单，评估分类与分项的总能耗、人均能耗和单位建筑面积能耗，计算年度能源资源消耗指标和能源资源消耗强度指标，并依据国家、山东省、青岛市能源相关标准进行对标；

（3）用能设备基本信息检查；

（4）进行供暖系统、空调系统、供配电系统、照明系统、用水系统、车辆交通系统、建筑维护结构和其他用能系统（电梯系统、办公设备、厨房用能设备、机房）的能效水平测试和分析，分析主要能源资源利用系统构成、设备配置与运行情况、能源资源利用效率、主要设备能效水平、用能系统存在的问题；

（5）计算、分析分项能耗指标，包括供暖系统、空调系统、照明系统、生活热水系统等分项能耗指标；

（6）节能管理制度执行情况，年度节能计划、能源消耗定额执行情况，公共机构超过能源消耗定额使用能源的情况；

（7）能源计量器具配备、运行情况，能耗统计数据的准确性；

（8）对黄岛校区建筑内不同功能、有代表性的房间或者区域至少9处，在正常使用情况下的建筑室内环境品质进行检测，检测内容包括室内温度、相对湿度、二氧化碳浓度、照度等，评判检测区域的室内环境是否符合国家、行业或青岛市现行标准中的相关规定，检测区域由发包方和服务商共同确定；

（9）根据黄岛校区实际情况，找出建筑能源管理、用能系统和行为节能等方面存在的问题并提出节能改造建议；

（10）《公共机构能源审计技术导则 》GB/T 31342列明的其他必要的审计内容。

供应商开展能源审计前，应编制本项目能源审计方案，经发包人确认后，作为能源审计工作的依据，能源审计方案编制应符合《公共机构能源审计技术导则 》GB/T 31342的要求。

6.法律法规和标准规范

供应商根据国家、山东省和青岛市有关现行法律法规、规范开展能源审计，未列明的按照国家及相关行业的现行标准和规范执行：

《中华人民共和国节约能源法》

《山东省节约能源条例》

《山东省公共机构能源审计管理办法》

《青岛市公共机构合同能源管理办法（试行）》

《高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法》

《能源审计技术通则 》GB/T 17166

《公共机构能源审计技术导则 》GB/T 31342

《用能设备能量平衡通则》GB/T 2587

《节能监测技术通则》GB/T 15316

《综合能耗计算通则》GB/T 2589

《用能单位节能量计算方法》GB/T 13234

《节能量测量和验证技术通则》 GB/T 28750

《节能量测量和验证实施指南》GB/T 32045

《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》GB/T 29149

《公共机构能源资源管理绩效评价导则》GB/T 30260

《教育机构能源消耗定额标准》DB37/T 2671

7.工期要求

合同签订后日历工期30天

8.付款方式

（1）项目无预付款，项目完成能源审计报告并完成项目验收后一次性付款；

（2）能源审计费用由后续合同能源管理项目中标人承担；

（3）自后续合同能源管理项目合同生效之日起90日内，付清本项目合同款。如发包方2026年未开展合同能源管理项目招标，能源审计费用由发包方和供应商协商处理。

（4）供应商须开具正规合法增值税专用发票，由于供应商未能及时开具并提供符合要求的发票而导致发包人付款延误，发包人不承担责任。

9.验收要求

（1）能源审计报告应全面地反映能源审计的全部工作，能源审计报告格式参见《公共机构能源审计技术导则》GB/T31342附录A，服务商提供能源审计报告纸质版5份，电子版1份；

（2）供应商编写能源审计报告过程中，应与发包人充分沟通，获得发包人的认可。

10.知识产权

（1）供应商一旦中标，应保证采购人在使用本项目的成果或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯著作权(版权)、专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿；

（2）发包人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权的使用权；

（3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权；

（4）如采用供应商拟使用自身不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

11.其他相关要求

（1）合同价格形式：固定总价合同 ；

（2）本项目不统一组织勘察现场，供应商自行勘察现场；

（3）保密义务：供应商及其工作人员应当履行保密义务，不得泄露国家秘密、商业秘密和技术秘密；

（4）供应商拟派项目负责人、审计组成员不得更换，如遇特殊情况需要更换的，应事先征得发包人书面同意后方可更换；

（5）供应商不得转让或部分转让应履行的合同义务。

青岛职业技术学院后勤管理处

2026年3月17日

附件：投标响应文件格式

投标响应文件格式

附件1

承诺函

青岛职业技术学院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）的报价，为此，我方就本次报价有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部询价文件，实质性响应询价文件各项要求。

2、我方向贵方提交的所有资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构。

5、采购活动前3年内，我方在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：

附：营业执照复印件加盖公章

附件2

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                 （公章）

年      月    日

附件3：

具有承揽本项目的能力的承诺书

青岛职业技术学院:

我单位    （单位名称）   完全响应    （项目名称）   项目磋商文件要求，具有承揽本项目的能力。

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的响应文件作无效处理，并愿意接受相关部门公开通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

供应商（公章）：

年   月   日

附件4

供应商业绩

供应商近3年完成同类项目合同、能源审计报告复印件（盖公章）

注：供应商近3年完成同类项目合同、能源审计报告复印件应包含项目名称、合同签订时间、服务商名称、审计内容等信息，涉及商业秘密或者按照采招相关法律法规不得公开的部分可不复印。

附件5

项目负责人情况表

项目名称：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 3、近2年负责类似项目业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 该项目中任何职 |  | 开工时间 |  | 合同内容 | 规模 |

附：供应商可随此表附上项目负责人身份证、职称证书、社保缴纳证明及承担过的项目等证明资料。

供应商：                      （公章）

法定代表人或其授权委托人：              （签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件6

拟投入本项目的人员表

| 名称 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 | 职称 | 在本项目中负责的工作范围 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“名称”根据项目部配备情况自拟，项目负责人有且只设一人。

附：供应商可随此表附上项目组成员身份证、职称证书、社保缴纳证明等证明资料。

供应商：                      （公章）

法定代表人或其授权委托人：              （签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件7

报价及询价响应情况

项目名称：  青岛职业技术学院黄岛校区能源审计项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 响应文件响应情况（性能以及指标） |  | 询价文件要求 |  |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 完成能源审计工作并出具能源审计报告，能源审计报告格式参见《公共机构能源审计技术导则》GB/T31342附录A，服务商提供能源审计报告纸质版5份，电子版1份 |  |  |  |
|  | 总报价 |  |  | 小写： 元，大写： |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务期限 | 不可空缺 |  | 质保期 |  | 不可空缺 |  | 询价文件认同程度 | 不可空缺 |  |

注：供应商根据投标设备（服务）的性能指标等，对照询价文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

供应商联系人：             联系方式：

日期：   年  月  日

附件8

供应商针对报价的其他说明