化学实验课安全管理制度

- 实验课要保持安静，自觉遵守纪律，按班级有秩序地入座，不经教师允许不得擅自摆弄教学仪器、药品和模型标本等教学设备。

- 做实验前，要认真检查所有仪器、药品是否完好，齐全，如有缺损应及时向教师报告，予以调整补齐，未经教师宣布尅还不得擅自进行实验。

- 实验药品不得入口，取用有毒药品更要小心，不得接触伤口，实验时所产生的有毒或腐蚀性废物、污水等要严格按照环保部门规定妥善处理，严禁随地抛弃。

- 实验完毕后，要认真清点整理好实验仪器、药品及其他设备，玻璃仪器要刷洗干净，摆放整齐，经教师验收并得到允许后，再放好桌凳关闭门窗，方可离开实验室。

- 要爱护公共财物，小心使用教学仪器和实验设备，注意节约药品和水电。

- 实验室内的仪器、药品、模型标本和其他设备未经实验教师许可不准带出实验室。

- 熟悉灭火器材，砂箱及校医药箱等的放置地点和使用方法，安全用具要妥善保管。

山东省青岛第三十九中学