附件2

需求响应资源确定流程

一、需求响应主体注册申报

参与需求响应的主体应当在省级智慧能源服务平台(以下简 称“平台”)注册账号和账号类型。电力用户须绑定电力营销户号， 负荷聚合商、虚拟电厂运营商、储能运营商须上传用户代理协议， 其中，居民空调、电采暖用户、用户侧储能应当明确响应参数(包

括但不限于负荷名称、响应类型、额定功率等参数信息)。

在注册申报的过程中，同一用户可同时申报日前、日内两个 档位。其中，第一档按照日前可响应容量申报，第二档按照日内 4小时可响应容量申报。工商业用户具备单独计量采集条件的中 央空调负荷，经电网企业认定后，可在用户申报信息中单独填报

空调负荷类型和响应容量。

注册申报主体经审核通过后，完成注册申报流程。

# 二、 响应能力测试

( 一)线上测试

国网青岛供电公司应当组织除虚拟电厂运营商、储能运营商

以外的参与主体进行线上测试。

1. 削峰需求响应线上测试。根据2022年同期月份典型日负

荷曲线和2022年最低负荷曲线，计算理论响应负荷曲线。其中，

17:00-22:00 时间段内至少3个整点的理论响应量大于申报响应

量。

2. 填谷需求响应线上测试。根据2022年同期月份典型日负  荷曲线和2022年最高负荷曲线，计算理论响应负荷曲线。其中， 10:00-15:00时间段内至少3个整点的理论响应量大于申报响应

量。

(二)线下测试

国网青岛供电公司应当组织虚拟电厂运营商、储能运营商、 居民空调或电采暖负荷用户和未通过线上测试的其他用户进行 线下测试，每次响应1小时，根据用户基线负荷和实际负荷判定

申报响应量是否合格。

# 三、 需求响应备用补偿价格的确定

2023年备用补偿价格参照2022年竞价结果执行。签订确定 性需求响应协议的用户，各档削峰资源备用补偿价格按照签订普

通协议对应分档的1.5倍执行。