附件1-2

青岛市迎峰度夏晚高峰有序用电指标分配表

单位：万千瓦

| 预警等级 | IV级蓝色 |  |  |  |  | Ⅲ级黄色 | H级橙色 | I级红色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 |  |  |  |
| 全省负荷缺口 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 青岛市 | 7.43 | 14.87 | 22.30 | 29.73 | 37.17 | 86.76 | 136.36 | 211.41 |
| 市南区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 |
| 市北区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.41 | 5.16 |
| 李沧区 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.93 | 1.16 | 1.72 | 2.28 | 4.83 |
| 崂山区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 2.09 | 5.96 |
| 城阳区(含高 新区) | 1.22 | 2.44 | 3.66 | 4.87 | 6.09 | 13.82 | 21.55 | 28.46 |
| 西海岸新区 | 3.31 | 6.62 | 9.94 | 13.25 | 16.57 | 31.74 | 46.91 | 73.30 |
| 即墨区 | 0.29 | 0.59 | 0.88 | 1.17 | 1.46 | 12.63 | 23.80 | 35.43 |
| 胶州市 | 1.35 | 2.70 | 4.04 | 5.39 | 6.74 | 14.05 | 21.35 | 28.10 |
| 平度市 | 0.82 | 1.65 | 2.47 | 3.29 | 4.12 | 8.06 | 12.01 | 16.13 |
| 莱西市 | 0.21 | 0.41 | 0.62 | 0.83 | 1.03 | 3.50 | 5.96 | 8.54 |