附件1-3

崂山站#1、#2主变供电区域早高峰指标分配表

单位：万千瓦

| 预警等级 | IV级蓝色 |  | Ⅲ级黄色 | Ⅱ级橙色 | I级红色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1档 | 2档 |  |  |  |
| 负荷缺口 | 6.41 | 14.00 | 28.00 | 42.00 | 56.00 |
| 市南区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 5.73 |
| 市北区 | 0.00 | 0.36 | 1.01 | 2.87 | 6.08 |
| 李沧区 | 1.02 | 1.69 | 2.92 | 4.36 | 6.04 |
| 崂山区 | 0.02 | 0.85 | 2.39 | 4.51 | 7.29 |
| 城阳区(含高新区) | 5.37 | 11.10 | 21.68 | 28.43 | 30.86 |