附件1

2021年各市有序用电压限负荷指标

单位：万千瓦

| 全省 | VI级蓝色 | V级蓝色 | IV级蓝色 | Ⅲ级黄色 | ⅡI级橙色 | I级红色 | 特级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地市 | 200 | 300 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2200 |
| 济南 | 13.53 | 20.30 | 30.45 | 62.46 | 96.39 | 130.32 | 184.57 |
| 青岛 | 13.53 | 20.29 | 30.44 | 76.04 | 124.31 | 172.58 | 238.40 |
| 淄博 | 21.91 | 32.87 | 49.30 | 74.77 | 98.66 | 122.54 | 142.49 |
| 枣庄 | 9.12 | 13.68 | 20.53 | 30.88 | 40.68 | 50.48 | 60.16 |
| 烟台 | 15.52 | 23.28 | 34.93 | 78.87 | 122.64 | 166.41 | 195.66 |
| 潍坊 | 20.47 | 30.71 | 46.06 | 103.97 | 161.79 | 219.61 | 260.10 |
| 济宁 | 7.94 | 11.91 | 17.86 | 47.39 | 77.44 | 107.48 | 131.36 |
| 滨州 | 17.74 | 26.61 | 39.91 | 67.76 | 94.40 | 121.03 | 138.60 |
| 德州 | 9.42 | 14.14 | 21.20 | 44.46 | 67.52 | 90.58 | 106.75 |
| 聊城 | 6.54 | 9.81 | 14.71 | 42.62 | 70.69 | 98.77 | 115.21 |
| 泰安 | 9.14 | 13.71 | 20.57 | 35.88 | 50.80 | 65.72 | 78.21 |
| 临沂 | 14.79 | 22.19 | 33.29 | 77.81 | 122.55 | 167.29 | 200.81 |
| 菏泽 | 9.12 | 13.68 | 20.52 | 41.75 | 63.14 | 84.53 | 105.06 |
| 东营 | 25.51 | 38.26 | 57.40 | 74.56 | 89.39 | 104.22 | 119.41 |
| 威海 | 1.19 | 1.79 | 2.68 | 17.90 | 33.90 | 49.90 | 64.15 |
| 日照 | 4.51 | 6.76 | 10.14 | 22.88 | 35.71 | 48.55 | 59.07 |

注：1.各市直调企业自备机组自发自用负荷不参与各等级负荷缺口调控。

2.全省直调公用电厂厂用电负荷不参与各等级负荷缺口调控。、