青岛市户外广告和招牌设施设置技术规范

目  录

- 1.总则 	 1

- 2.定义和分类 	 2
2.1 定义 	 2
2.2 分类 	 2

- 3.基本规定 	 5

- 4.户外广告设施设置要求 	 11
4.1 附属式户外广告设施 	 11
4.2 独立式户外广告设施 	 13
4.3 移动式户外广告设施 	 14
4.4 临时性户外广告设施 	 16

- 5.户外招牌设施设置要求 	 20
5.1 设置位置和数量 	 20
5.2 设置体量和尺寸 	 22

- 6.其他技术要求 	 26
6.1 照明 	 26
6.2 材料及电器件 	 28
6.3 设计与安装 	 32
6.4 管理维护 	 33

- 7.术语 	 38

- 8.附则 	 41

- 本规范用词说明 	 42

# 1  总  则

1.0.1 为规范本市户外广告和招牌设施的设置，科学合理利用城市空间，确保户外广告和招牌设施安全、规范、美观、特色，根据《中华人民共和国广告法》《公益广告促进和管理暂行办法》《城市容貌标准》（GB 50449-2008）《城市户外广告和招牌设施技术标准》（CJJ/T 149-2021）《山东省城市精细化管理标准：户外广告管理》《青岛市市容和环境卫生管理条例》《青岛市户外广告设置管理办法》《青岛市户外广告、招牌设置总体规划（2021-2035）》等有关法律法规、规章和技术规范的规定，结合本市实际，制定本规范。

1.0.2 本市城市、镇规划区以及实行城市化管理的其他区域的户外广告和招牌设施的设置适用本规范。

1.0.3 本市户外广告和招牌设施的设置除应符合本规范外，还应符合国家、省、市其他相关法律法规、规章和技术规范的规定。

# 2  定义和分类

2.1 定义

2.1.1 户外广告设施

利用建（构）筑物、场地、设施、交通工具等设置的灯箱、霓虹灯、电子显示装置、展示牌、实物造型或以其他形式向户外发布广告信息的设施。

2.1.2 招牌设施

指企事业单位、社会团体和个体工商户在其办公、生产经营场所建（构）筑物的外立面或用地范围内设置的，表明其名称、字号、标识等内容或者建筑物名称的设施。

2.2 分类

2.2.1 户外广告设施的分类如下：

表1  户外广告设施的分类

| 设施分类 | 类 别 |
| --- | --- |
| 广告属性 | 户外商业广告设施、户外公益广告设施 |
| 发布时限 | 临时性户外广告设施、长期性户外广告设施 |
| 广告载体 | 附属式户外广告设施、独立式户外广告设施、移动式户外广告设施 |
| 设置面积 | 大型户外广告设施、小型户外广告设施 |

1 临时性户外广告设施：因举办会展、节庆、文化、体育、旅游、公益宣传等活动及商品交易会、展销会等促销活动需要，临时设置的户外广告设施。

2 附属式户外广告设施：依附于建（构）筑物或灯杆、公交候车亭、报刊亭、信息栏、自动售货机、自行车棚等公共设施设置的户外广告设施。

3 独立式户外广告设施：直接设置在地面上，具有独立支承结构的户外广告设施。

4 移动式户外广告设施：利用车辆、船舶、飞艇、升空气球等可移动载体设置的户外广告设施。

5 大型户外广告设施：单面面积大于等于10㎡或任意最大边长大于等于4m的。

2.2.2 户外招牌设施的分类如下：

表2  户外招牌设施的分类

| 设施分类 | 类 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置属性 | 店招牌匾 |  |  |
|  | 建筑物名称标识 |  |  |
| 设置位置 | 附属式户外招牌 | 平行式户外招牌 |  |
|  |  | 垂直式户外招牌 | 小型侧招 |
|  |  |  | 大型侧招 |
|  | 独立式户外招牌 | 竖向独立式户外招牌 |  |
|  |  | 横向独立式户外招牌 |  |

1 店招牌匾：俗称门头，一般是指设置在门店入口门楣上方的户外招牌设施。

2 建筑物名称标识：用于标识建筑物名称的户外招牌设施，又称楼名标识。

3 附属式户外招牌：依附于建（构）筑物外立面设置的户外招牌设施。

4 垂直式户外招牌：垂直设置于建（构）筑物外立面的户外招牌设施。招牌单面面积小于等于0.5㎡的，为小型侧招；单面面积大于0.5㎡的为大型侧招。

5 独立式户外招牌：直接设置在地面上，具有独立支撑结构的户外招牌设施。短边与地面平行设置的为竖向独立式户外招牌，长边与地面平行设置的为横向独立式户外招牌。

# 3  基本规定

3.0.1 户外广告和招牌设施的设置应符合各类规划的要求，与城市功能分区、城市特色与风貌以及历史文化保护传承相适应，合理布局，规范设置。

3.0.2 户外广告和招牌设施的设置应符合城市公共安全的要求，不应影响车辆、行人通行安全，不应妨碍安全疏散、灭火救援、建筑防排烟及无障碍设施的使用，不应影响建（构）筑物及设施等被依附载体的安全和使用功能。

3.0.3 户外广告和招牌设施的设置不应妨碍他人生产生活，不应影响他人对建（构）筑物或设施的合法使用。

3.0.4 户外广告和招牌设施的设置应符合城市容貌方面的要求，设置位置、形式、大小、色彩、图案等应与所依附载体和周边环境相协调，并注重昼夜景观效果，不应损害建（构）筑物、街景和城市轮廓线重要特征，不应破坏所依附载体的整体效果。

3.0.5 户外广告和招牌设施的设置必须采取有效措施，保证其结构和用电安全、可靠。应定期进行安全检查，并应进行维护保养和更新。

3.0.6 户外广告和招牌设施应符合节能与生态环保要求，宜采用新技术、新工艺、新材料、新设备、新产品。

3.0.7 户外广告和招牌设施的内容应当合法、真实、健康，符合《中华人民共和国国家通用语言文字法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《企业名称登记管理规定》等国家和省、市现行规定。除法律法规、规章和标准规范另有规定的情形外，应以规范汉字为基本用字，同时使用外国文字的要符合译写规范。

3.0.8 设置户外广告设施应符合以下规定：

1 不应在除道路隔离栏外的交通安全设施和交通标志周边10m内，以及路名牌、出租车扬招牌、消防栓等设施周边5m内设置。

2 不应在人行天桥落地扶梯、过街地道、隧道、公路收费口、高架道路落地匝道等人和车流出入口周边10m内，以及大量车流集散的公共建筑出入口周边5m内设置独立式户外广告设施。

3 不应利用通讯、电力、邮筒、垃圾箱等各类公共杆体及箱体设置。

4 不应跨越城市道路、公路设置。

5 不应在沿街毗邻建筑物之间的空间、坡屋面或造型独特的屋面设置。

6 不应在中小学校及幼儿园的建筑控制地带设置商业户外广告。

7 不应遮挡门窗影响逃生和灭火救援，不应占用防火间距，以及占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道、消防救援口。

8 除商业步行街和商业街坊内圈外，不应播放声音；播放声音的，应符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）的规定。

9 在国家航空管理法规规定的管制范围内，禁止设置霓虹灯、闪烁光源、红色光源形式的户外广告设施。在运输机场跑道中心线两侧各10公里、跑道端外20公里以内的区域设置户外广告和招牌设施，应按照机场净空和电磁环境保护的法规要求设置，未纳入规划审批范围的户外广告设施必须征求民航行业主管部门的意见。

10 经批准设置的大型户外广告设施，应在设施的合适位置清晰标注许可证编号和设置单位、联系方式等信息。

3.0.9 以下情形禁止设置户外广告设施：

1 利用交通信号设施、交通标志、交通执勤岗设施、道路隔离栏、人行天桥护栏、高架轨道隔音墙、道路及桥梁防撞墙与隔音墙设置的。

2 影响市政公共设施、交通安全设施、交通标志、消防设施、消防安全标志使用的。

3 在道路交叉口视距三角形范围内，水利工程管理范围内，各类地下管线、架空线及其他生命线工程安全保护范围内，消防通道和消防场地内设置的。

4 妨碍生产生活，损害市容市貌或者建筑物形象的。

5 利用行道树或损毁绿地的。

6 在国家机关、文物保护单位和风景名胜区等的建筑控制地带设置的。

7 在建（构）物顶部设置的。

8 在建成区内设置大型立柱式户外广告和条幅的。

9 利用危房设置，或设置后可能危及建（构）筑物和设施安全的。

10 在其他市、区（市）人民政府禁止设置户外广告的区域设置的。

3.0.10 各类户外广告设施均有义务发布、刊播公益广告。商业户外广告设施中应设置占比不小于20%的公益广告，该比例可体现在广告面积或发布时长上。

用于发布公益宣传内容的户外广告设施，组织者、设置者有责任做好管理维护，对设施锈蚀损坏、画面破损陈旧、脏污、字体残缺以及显示不全、乱码等不能正常使用和展示公益宣传内容的，应及时维护、更新或者拆除。

大型户外广告设施空置超过5日的，设置者或使用人应将其用于发布公益广告。

3.0.11 设置户外招牌设施应符合以下规定：

1 仅限在自有或者租赁的办公、生产经营场所的建（构）筑物上及其用地红线范围内设置。

2 在自有或者租赁的办公、生产经营场所建（构）筑物用地红线范围的绿地内设置的，应符合《青岛市城市绿化条例》相关规定，并应事先征求绿化管理部门意见。

3 版面内容仅限于标明本单位的标识、名称和联系方式，字体的高度及宽度不宜超过版面高度及宽度的2/3；联系方式仅限设置固定和移动电话各一个，所占面积宜控制在版面面积的3-10%以内；在建筑物3层（含3层）以上设置的户外招牌，不应设置联系方式；不应在招牌内容上体现商品或者服务项目，不应利用招牌发布广告内容。

4 同一建筑相邻招牌的设置位置、体量、尺寸宜相对一致，不应在同一位置处重复或层叠设置。

5 不应利用危房设置，或设置后可能危及建（构）筑物和设施安全。

6 不应影响市政公用设施、交通安全设施、交通标志、消防设施、消防安全标志正常使用。

7 不应在大量车流、人流集散的公共建筑出入口周边5m内设置独立式户外招牌设施。

8 不应以电子显示装置形式设置，且不应在门店招牌四周设置电子显示装置。

9 不应在屋面顶部设置。

10 不应在建筑物首层立柱面或立柱之间平行于墙面设置。

11 不宜利用沿路围墙设置。

3.0.12 本规范中未能予以规范的户外招牌设施设置情形，设置者可在设置前向所在地户外广告和招牌设置主管部门提出设置需求，由所在地户外广告和招牌设置主管部门在不违背本规范前提下，按照“一事一议”原则，指导设置者安全规范设置。

4  户外广告设施设置要求

4.1 附属式户外广告设施

4.1.1 依附于建筑外立面设置的户外广告设施应平行于墙面设置，并应符合以下规定：

1 宽度应与墙面相协调，设施四周不应超出墙面外轮廓线，垂直方向突出墙面距离不宜大于0.5m。

2 宜设置在多层建筑墙面和高层建筑裙楼墙面，同一墙面上的广告设施总面积不宜大于该墙面外立面面积的50%（高清电子屏幕类除外）。

3 设置在高层建筑主楼墙面的户外广告设施最大高度应符合表3的规定。

表3  高层建筑主楼墙面户外广告设施最大高度（m）

| 建筑高度H | 户外广告设施的最大高度L |
| --- | --- |
| H≤60 | L≤3 |
| 60＜H | L≤6 |

4.1.2 墙面设置的户外广告设施不应突出道路红线和用地红线，不应妨碍行人、车辆通行安全。

4.1.3 围墙上设置的户外广告设施应符合以下规定：

1 不应设置商业广告。

2 设置在围墙实体墙面上的广告设施，其突出墙面的距离宜小于0.1m，上缘不应超出围墙顶部，宽度应小于围墙柱墩之间的实墙面宽度。

3 透空围墙上不应设置。

4 围墙顶部不得设置。

5 利用工地围墙设置的广告宜采用喷绘、张贴等无结构形式。

4.1.4 在建（构）筑物上设置的电子显示装置类户外广告设施应符合以下规定：

1 宜设置在多层建筑和高层建筑裙房2层及以上外立面，面积应根据建（构）筑物结构特征及周边环境确定。

2 不应直接设置在有可燃或难燃材料的墙体上。

4.1.5 橱窗广告应符合以下规定：

1 仅限于实物或创意造型展示。

2 应设置于橱窗内侧。

3 不应在橱窗的玻璃内外侧粘贴广告。

4 不应利用橱窗广告变相设置电子显示屏。

4.1.6 其他附属在城市公共设施上的户外广告设施应符合以下规定：

1 各类亭、棚、栏等公共设施顶部不应设置户外广告设施。

2 邮筒、果皮箱、配电箱、电信箱体等公用设施上不应设置户外广告设施。

3 依附于公交候车亭的户外广告设施除应遵守本市城市公共交通设施相关设置规范外，广告牌面宜采用灯箱形式，每座候车亭的广告总面积不应超过候车亭外轮廓内总面积的60%，宜设有照明设施。

4 地铁站点出入口地上部分的遮雨棚不应设置户外广告设施，站点周边仅允许依附于地铁名称牌、提示牌等设置1处户外广告设施，宜用于公益宣传。

4.1.7 附属于建构筑物和设施上的实物造型广告宜在商业步行街、特色商业街以及酒店和文化场所设置，凸出墙面最多不超过2m。禁止侵入道路红线范围内设置。

4.2 独立式户外广告设施

4.2.1 沿商业步行街设置的独立式户外广告设施纵向间距不应小于30m。在非商业步行街设置的独立式户外广告设施，除公益性户外广告设施以外，仅限在本单位用地红线范围内设置。

4.2.2 立杆式户外广告设施应符合以下规定：

1 设置位置不应影响行人通行，宽度小于3m的人行道不应设置。

2 广告设施不应超出人行道路沿石边缘，且广告牌面的外缘距人行道路的内边缘不应小于0.2m，牌面底部距离地面的高度不应小于3m。

3 单面广告设施牌面面积不应大于2㎡，任意一边长不应大于2m，厚度不应大于0.3m。

4.2.3 底座式户外广告设施应符合以下规定：

1 宽度小于5m的人行道或面积小于50㎡的广场（空地）不应设置，设置广告设施后的人行通道净宽不应小于3m。

2 广告设施底座和牌面外缘距人行道路沿石外缘不应小于0.4m。

3 广告设施总高度不应大于2.4m，宽度不应大于1.5m，高度应与宽度相协调，厚度不应大于0.5m。

4 商业步行街上的广告设施应设置在休憩带中，形式应与街区风格相协调。

4.2.4 横向式户外广告设施应符合以下规定：设施高度不应超过2.8m，长度不应大于4m。依附于道闸、门禁、人车分流设施设置的户外广告不应影响所依附设施正常功能的使用，不应影响行人、车辆安全通行。

4.2.5 实物造型户外广告设施应符合以下规定：应设置在本单位用地红线范围内，与周边环境和空间尺度整体协调，确保安装牢固，不应影响行人、车辆安全通行，总高度不宜大于4m，不宜小于1.2m，最大垂直投影面积不宜大于6㎡。

4.3 移动式户外广告设施

4.3.1 不应在影响载体结构安全的位置设置。不应在影响乘客人身安全和行驶安全的位置设置。不应在遮挡安全设施和标识（车牌、车灯、航行灯、指示灯等）、登记单位名称和监督电话的位置设置。

4.3.2 利用车身设置的户外广告应符合以下规定：

1 应符合道路交通安全管理的有关规定。

2 仅限喷涂、粘贴形式，车顶、车头及车身两侧车窗不应设置，车后窗设置的广告不应影响安全驾驶。

3 不应遮挡车辆号牌及车辆服务标识、车灯、经营者名称和监督电话等运营信息。

4 应整洁、美观，不应使用反光材料，不应对原车颜色全部遮盖，色彩应与车体颜色协调。

4.3.3 利用船舶等水上各类交通工具设置的户外广告，不应影响航行安全，宜采用通透形式，并应符合以下规定：

1 不应妨碍驾驶室视线或在遮挡门、窗的位置设置，不应在船顶平台上、主甲板、船员工作区域设置。

2 不应遮挡航行指示灯、妨碍救生设备使用以及其他影响船舶和航行安全的地方设置。

3 设置数量不应超过2处，且仅允许设置在船舶上层建筑、船舷两侧或船尾的栏杆处。采用喷涂和粘贴形式的，其面积不应超过该侧船舱外墙面积（不包含门和窗的面积）的40%。

4 在船体上增加或改装广告结构设施，应经过船舶法定检验机构检验。

4.3.4 空中移动广告涉及航空安全管理，必须符合国家航空管理部门、气象部门有关航空飞行物安全、气球施放的相关管理规定。依法划定的机场范围和机场净空保护区域内不应设置以气球等漂浮物为载体的户外广告。

4.3.5 移动式户外广告设施不应采用LED显示屏和播放声音。

4.4 临时性户外广告设施

4.4.1 以下情形可以设置临时性户外广告设施：

1 举办文化、旅游、体育、节庆、会议、宣传等公益活动。

2 举办会展、展销、促销等商业活动。

3 举办项目签约、开工、落成、开业等庆典活动。

4.4.2 临时性户外广告设施应设置在活动举办场地内部；经政府批准的大型活动，具体设置范围结合活动方案确定。

4.4.3 期限要求

1 为商业活动设置的临时性户外广告设施，设置期限应与活动期限一致，最长不宜超过15天，并应在设置期限届满之日起2日内自行拆除并恢复场地原状。

2 政府组织的大型活动和公益宣传，设置期限应与活动期限一致，最长不宜超过3个月，并应在活动结束2日内自行拆除并恢复场地原状。

4.4.4 设置要求

1 严格按照批准的时间、地点、位置、形式和内容等进行设置，做好看管、维护等安全防范工作，确保设施安全。

2 应确保设施自身结构安全，与地面和附着设施连接应安全牢固，布幅式广告仅允许以升空气球条幅形式独立设置，必须固定于地面，保证安全。

3 不应影响或损毁所依附的载体，不应因设置行为损害相关利害关系人的利益。

4 不应延伸扩展至机动车道上方设置。

5 不应影响信号灯、指示路牌、道路交通标志牌以及灯光照明，不应在有指示牌、标识牌等的杆体上设置。

6 不应影响交通安全，干扰行人通行，不应妨碍无障碍设施使用，不应占用绿地、人行通道进行设置。

4.4.5 设置升空气球（系留气球）设施应符合以下规定：

1 必须取得国家行政主管部门认可的相关资质证明，符合《升放气球管理办法》及国家有关消防安全等相关法律法规的规定。

2 设置地点应与高大建筑物、树木、架空线路及其他障碍物保持安全距离，球与球之间应保持安全间距。

3 应派专人24小时维护，确保气球系留牢固，其固定物必须美观整洁。

4 升空气球球体直径不应大于2.5m或者体积不应大于8m³，升放的高度不应高于地面25m。

4.4.6 设置户外广告充气物设施应符合以下规定：

1 人行道宽度小于4m的不应设置。

2 充气物的宽度（厚度或支柱直径）不应大于人行道宽度的四分之一，且应与门面平行设置。

3 在非独立门面或两相邻单位距离较近的位置设置充气物，应紧贴门前设置，其跨越距离不应超过门面宽度。

4.4.7 设置户外广告展牌设施应符合以下规定：

1 人行道宽度小于4m的不应设置。

2 占地总面积不应大于所使用场地面积的三分之一。

4.4.8 利用灯杆临时设置的户外广告设施，宜用于公益宣传，在符合产权单位挂载要求的前提下，还应符合以下规定：

1 高度不应大于2.4m，宽度不应大于1m，牌面底部距离人行道地面高度不应小于3m。

2 不应侵入车行道上方，同一道路应在同一种灯杆上设置，形式、尺寸、位置应相对一致，每根灯杆上设置数量不应超过2个，且不应重叠设置。

3 不应在道路交叉口的首根灯杆上设置，不应在路口圆角弧线及切线点外15m范围内设置。

4 不应在立交桥、高架路灯杆和5m以下灯杆上设置。

5 背板式灯杆广告应设计透风孔利于通风。

6 应做好悬挂保护措施，防止灯杆表面磨损。

7 集成城市服务功能的新型智慧灯杆附属的电子显示屏应按规定的比例刊播公益广告。

4.4.9 设置贴膜式广告应符合以下规定：

1 不应影响建筑物采光通风的基本功能需求和消防安全。

2 隐框玻璃幕墙不应设置贴膜广告。上刊、下刊不应造成玻璃松动、破损、划痕，拆除后不应留有残胶。

3 依附于非建筑高层主体墙面或裙房部分的玻璃幕墙设置时，按其设置方式，应符合相应户外广告类别的管理要求。

4 遇有市人民政府确定的重要节庆、重大活动、具有纪念意义的特殊事件等时，允许依附于高层建筑主体墙面玻璃幕墙设置；其他情况不应依附于高层建筑主体墙面玻璃幕墙或距离地面36m以上的建筑物墙面区域设置。

4.4.10 在建房地产项目设置的临时性户外广告应符合以下规定：

1 楼体上设置的临时性户外广告设施：

1）可以利用在建楼体外墙安全防护网设置临时性户外广告，确保安装牢固可靠，不应影响施工安全、消防安全。

2）总数量不应超过2块，单块面积不应超出其所在安全防护网立面垂直投影面积的10%，最大不应超过1000㎡。

3）内容仅限于本项目信息和联系电话。

4）设置期限最长不超过本项目建设期。

2 设置其他形式的临时性户外广告设施按照本节有关要求执行。

5  户外招牌设施设置要求

5.1 设置位置和数量

5.1.1 位于底层的办公、生产经营单位，户外招牌设施宜设置在出入口上方门楣处，出入口上方不具备设置条件的，可在出入口一侧外立面实体墙面上设置。数量不应超过出入口数量；同一单位的沿街门面外立面有连续隔断或有不同朝向门面时，可以分别设置。

5.1.2 位于建筑2层或3层的办公、生产经营单位，允许在自身楼层沿街外立面上下层窗间墙位置设置1块户外招牌设施，属于建筑顶层的招牌设施上缘不应超出建筑檐口或女儿墙上沿；设置在3层的，宜采用字符式招牌形式设置。

5.1.3 建筑3层及以下由同一办公、生产经营单位使用的，可根据本规范5.1.1、5.1.2规定的设置位置和数量，自行选择在1层、2层或3层设置户外招牌设施。

5.1.4 位于建筑3层（不含3层）以上的办公、生产经营单位的户外招牌设施，应由管理单位统一规划以品牌墙形式在6层及以下的沿街外立面实体墙面上设置。可选择不同朝向的两个立面分别设置1处，面积不宜大于该侧6层以下建筑外立面面积的30%。也可采用独立式户外招牌组合设计形式设置在自身建筑用地红线范围内，数量不应超过建筑主要出入口数量。

5.1.5 大型商场、超市和家居、建材、农贸等市场的底层生产经营单位有专用室外出入口的，可在出入口门楣上方分别设置1块户外招牌设施；无专用室外出入口的或2层及以上的办公、生产经营单位，应由该场所的管理单位在沿街外立面6层及以下实体墙面以品牌墙形式统一规划设置，设置位置、数量应符合本规范5.1.4的规定。

5.1.6 商业步行街、特色商业街内可根据统一规划在建筑6层及以下外立面实体墙面设置大型侧招，同一幢建筑宜设置于建筑外立面的同一基准线上，悬挂角度应与建筑外立面成90°角。

5.1.7 位于底层的24小时营业服务和商业步行街、特色商业街或商业街坊内圈的办公、生产经营场所，可在自身沿街外立面实体墙面增设小型侧招，数量不应超过本单位出入口数量；同一幢建筑上宜设置于建筑外立面的同一基准线上，悬挂角度应与建筑外立面成90°角。

5.1.8 建筑物名称标识可设置在建筑物主要出入口门楣上方，数量不应超过主要出入口数量；在2层及以上设置的，可选择建筑物朝向主要道路不同方向的两个立面分别设置1块，且应设置在外立面实体墙面的适当位置上，实体墙面不具备设置条件的，应依附于玻璃幕墙的实体结构设置。

在2层及以上设置的建筑物名称标识应采用字符式招牌形式；字间距不宜大于单个字符尺寸，宜采用内透光形式，字符、标识的上边缘距檐口（或女儿墙的上缘）距离不小于0.5m。

住宅小区的名称标识应按规划批准的方案设置，不应增设。

5.1.9 依附于自身院门（指以围墙或围栏封闭的独立单位）设置单位名称或建筑物名称标识的，应设置于院门上方或侧方，每处院门可设置1块。

5.1.10 坡屋顶建筑应在正面屋檐以下设置；在山墙面上设置的，宜采用字符式招牌形式，不应破坏屋面轮廓线。

5.1.11 传统中式建筑的户外招牌设施宜以匾额形式于1层主入口檐下设置1块，并允许在入口两侧的明间檐柱上以传统楹联形式设置；多层建筑可在顶层檐下增设1块匾额。

5.1.12 独立式户外招牌设施应设置在建筑所在用地红线范围之内，数量不宜超过该建筑的出入口数量。

5.2 设置体量和尺寸

5.2.1 平行于墙面设置的户外招牌设施宜紧贴墙面设置，并应符合以下规定：

1 宽度不应超过自身沿街门面宽度，其中牌匾式招牌宽度不宜超过3m，除箱体式招牌和字符式招牌以外的招牌形式单块宽度不宜超过6m。

2 高度不应超过所在楼层层高的1/3，上缘不应超出上层窗台或阳台下沿线；设置于建筑顶层的招牌设施上缘不应超出建筑檐口或女儿墙上沿，但单层平屋顶建筑无门楣且无法在墙面设置的，可紧贴门窗上沿向上设置，高度不应超过门面高度的1/5；不应在超出建（构）筑物外轮廓线及顶部凌空部分（包括屋顶水箱、机房及其他构筑物）设置；超出上层楼板高度的，应事先征得相关利害关系人同意。

3 无内部照明的厚度不宜大于0.1m，有内部照明的厚度不宜大于0.2m，箱体式厚度不宜大于0.6m，当在离地高度2.5m以下设置时，突出墙面不宜大于0.2m。

4 有柱廊、骑楼或底层以上有出挑结构时，应在廊道内侧设置，当出挑部分离地高度小于3m时，可设于建筑出挑部分的外墙面上，下沿不应低于建筑出挑部分的楼板下沿线，上端不应高于2层窗户下沿线，长度不宜大于两根廊柱之间间距的2/3，宜采用字符式、牌匾式招牌形式。

5 相邻店面间的户外招牌设施应当间隔设置，间距不宜小于0.3m。

6 坡屋顶建筑在山墙面上设置的，其面积不宜超过山墙面的20%。

5.2.2 建筑外立面上集中组合设置的品牌墙式户外招牌设施，整体面积应小于所附着一侧建筑外立面6层以下实体墙面面积的30%。

5.2.3 垂直于墙面设置的户外招牌设施应符合以下规定：

1 小型侧招最大边长及突出墙面距离均不应大于0.7m，厚度不应超过0.25m，下沿距地面不宜小于3m，且不应超过建筑2层设置。

2 大型侧招的高度不宜大于9m，宽度不宜大于1.2m，厚度不宜大于0.5m，固定支架出挑距离不宜大于0.5m，下沿距地面不宜小于4m。

3 相邻大型侧招水平间距不宜少于6m。

5.2.4 利用建筑底层出入口雨棚设置的户外招牌设施应采用字符式招牌和轻质结构，招牌整体高度不应超过底层层高的 1/3，下缘不应低于雨棚下沿线，宽度不宜超过雨棚宽度的80%。

5.2.5 户外招牌设施设置于院门侧方时，其高度不宜超过跨路门高度的1/2；设置于院门上方时，其长度不宜超过院门宽度的70%，字符高度不宜大于1.5m。

5.2.6 建筑物名称标识尺寸应符合表4规定。

表4  建筑物名称标识尺寸（m）

| 设置高度H | 标识最大高度h |
| --- | --- |
| H≤10 | h≤1.5 |
| 10＜H≤24 | h≤2.5 |
| 24＜H≤60 | h≤3 |
| 60＜H≤100 | h≤5 |
| 100＜H | h≤6 |

5.2.7 竖向独立式户外招牌设施宽度不应大于1.5m，高度应符合表5的规定。

表5  竖向独立式户外招牌设施高度（m）

| 设置场地宽度W | 招牌最大高度 |
| --- | --- |
| 5≤W≤10 | 3 |
| 10＜W≤20 | 5 |
| 20＜W | 10 |
| 设置场地宽度是户外招牌设施所在场地的最小宽度 |  |

5.2.8 横向独立式户外招牌设施的厚度不宜大于1.5m，高度和宽度应符合表6的规定。

表6  横向独立式户外招牌设施最大尺寸（m）

| 设置场地宽度W | 招牌最大高度 | 招牌最大宽度 |
| --- | --- | --- |
| 15≤W≤20 | 1.5 | 5 |
| W＞20 | 2 | 8 |
| 注：设置场地宽度是指与户外招牌平行方向的最小宽度 |  |  |

6  其他技术要求

6.1 照明

6.1.1 户外广告和招牌设施的照明应符合城市环境亮度分区划分，并与不同分区内照明亮度及夜景环境相协调。照明设计和技术参数等应符合《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163、《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626等规定，严格控制照明器具投射角度和照明亮度，不应影响居民正常生活、交通安全及周边生态环境。

6.1.2 采用内透光、外投光户外广告和招牌设施的照明应符合以下规定：

1 表面的平均亮度限值应符合表7的规定。

表7  内透光、外投光户外广告和招牌设施表面的平均亮度限值

| 户外广告与招牌照明面积S（㎡） | 不同环境区域平均亮度的限值（cd/㎡） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E0、E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| S≤0.5 | 50 | 400 | 800 | 1000 |
| 0.5＜S≤2 | 40 | 300 | 600 | 800 |
| 2＜S≤10 | 30 | 250 | 450 | 600 |
| S＞10 | 不宜设置 | 150 | 300 | 400 |
| 注：户外广告和招牌照明环境区域划分如下： 1 E0区：天然暗环境区，国家公园、自然保护区和天文台所在地区等； 2 E1区：暗环境区，无人居住的乡村地区等； 3 E2区：低亮度环境区，低密度乡村居住区等； 4 E3区：中等亮度环境区，城乡居住区和一般公共区等； 5 E4区：高亮度环境区，城镇中心和商业区等。 |  |  |  |  |

2 外投光户外广告和招牌设施表面的亮度均匀度U1（Lmin/Lmax）宜为0.6-0.8。

3 采用外投光照明时，散射到户外广告和招牌设施表面外的溢散光不应超过20%。

6.1.3 自发光、LED显示屏等电子显示装置类户外广告和招牌设施的照明应符合以下规定：

1 户外广告和招牌设施表面的平均亮度限值应符合表8的规定；

表8  电子显示装置类户外广告和招牌设施表面的平均亮度限值（cd/㎡）

| 环境区域a | E0、E1区 | E2区 | E3区 | E4区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面亮度的限值 | 不宜设置 | 400 | 800 | 1000 |
| 注：1.表内是晚上的数值（18:00—次日6:00，夏季为19:00—次日5:00），LED显示屏指全白屏的值； 2.动态广告和招牌夜间的限值应为表内数值的1/2； 3.表内环境区域范围同表7户外广告和招牌照明环境区域划分。 |  |  |  |  |

2 应具有亮度调节功能。

6.1.4 设置户外电子显示屏广告设施应符合环保法规、规范等方面的规定，且不应影响居住环境和行车安全，并应符合以下规定：

1 高速公路两侧100m内、城市快速路两侧及第一排建（构）筑物上面向道路设置的，以及在道路交叉口及位于道路交叉口的建（构）筑物上设置的LED显示屏广告，应采用画面缓慢切换的刷屏形式，每帧画面停顿时间应大于7s。

2 在每日22:30到次日7:00，应保持熄灭状态。

3 应发光均匀，无抖动闪烁现象。

4 当位置前方有居住建筑，且显示屏朝向居住建筑窗户时，应适当降低显示屏亮度，且宜播放静态画面。

6.1.5 投影广告不应影响行人、车辆通行安全和周边居民正常生活，不应投影到机动车道的路面上，不应投射在住宅的门窗上。

6.1.6 照明和用电设备的安装应确保安全，避免漏电、灯具脱落和电线裸露，并应设置电源开关及保护装置，以便在台风、大风、暴雨、雷电等恶劣天气预警信号生效期间或主管部门认为有必要的情况下，能够及时迅速的切断电源。

6.1.7 照明灯具及户外接线盒防护等级不应低于《外壳防护等级（IP代码）》GB/T 4208中的IP65。

6.1.8 高效节能型气体放电光源（金属卤化物灯、双端荧光灯等）、LED光源等照明灯具，其安全及性能应符合《双端荧光灯性能要求》GB/T 10682、《双端荧光灯安全要求》GB 18774、《放电灯（荧光灯除外）安全要求》GB 19652、《金属卤化物灯（钠铊铟系列）性能要求》GB/T 24333、《普通照明用LED模块安全要求》GB 24819、《普通照明用LED模块性能要求》GB/T 24823、《普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求》GB/T 24908等有关规定。

6.1.9 霓虹灯装置的灯管、镇流器、支架及导线等应符合《霓虹灯管的一般要求和安全要求》GB 19261的有关规定。

6.2 材料及电器件

6.2.1 户外广告和招牌设施的结构常用金属材料应符合《碳素结构钢》GB/T 700、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280、《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363、《一般工业用铝合金板、带材》GB/T 3880和《一般工业用铝及铝合金热挤压型材》GB/T 6892的有关规定。

6.2.2 户外广告和招牌设施的基础及钢筋混凝土结构所采用的水泥、砂、石、钢筋等主要材料应符合《通用硅酸盐水泥》GB 175、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52、《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2的有关规定，普通钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率，独立基础采用的钢筋等级不低于HRB335，混凝土强度等级不低于C30。

6.2.3 户外广告和招牌设施面板所采用的材料应符合以下规定：

1 户外广告面板采用的镀锌钢板、压型钢板、彩钢板、硬质聚氯乙烯扣板、塑料扣板等材料性能，应符合《连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》GB/T 2518、《建筑用压型钢板》GB/T 12755、《建筑装饰用彩钢板》JG/T 516及《硬质聚氯乙烯板材分类、尺寸和性能》GB/T 22789的有关规定。

2 户外招牌围护装饰面板采用的铝塑板、塑料扣板、铝板或网孔板、铝型材、不锈钢板或网孔板及防腐木等材料性能，应符合《建筑幕墙用铝塑复合板》GB/T 17748、《硬质聚氯乙烯板材分类、尺寸和性能》GB/T 22789、《建筑用压型钢板》GB/T 12755、《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T 3880、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280的有关规定。不应采用室内装饰材料及易腐蚀、易破损、自重重的材料。

3 聚碳酸酯、亚克力等高分子板材性能，应符合《聚碳酸酯（PC）实心板》JG/T 347、《浇铸型工业有机玻璃板材》GB/T 7134的有关规定。高分子板材的垂直燃烧级别不应低于现行国家标准《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》GB/T 2408中的V-0级。

4 灯箱式户外广告和招牌设施采用的钢化、夹层玻璃等安全玻璃材料性能，应符合《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2、《建筑用安全玻璃第3部分：夹层玻璃》GB 15763.3的有关规定。

5 篷布材料应符合防水、耐候、耐久和阻燃性能要求，并应符合《阻燃篷布通用技术条件》XF91的有关规定。

6.2.4 户外广告和招牌设施画面材料应符合以下规定：

1 印刷载体应满足节能、防水、耐候、耐久和阻燃性要求，其燃烧性能等级应符合以下规定：

1）位于城市商业街区、大型商业中心、专业市场、广场、大型文体设施、车站、机场等人员聚集密度高的公共场所设置的广告和招牌设施的喷绘材料应采用不燃或难燃材料，燃烧性能等级应不低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的B1级。

2）位于其他地区设置的广告和招牌设施的喷绘材料，燃烧性能等级不应低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的B2级。

2 印刷载体宜使用聚氯乙烯（PVC）、PET（聚对苯二甲酸乙二醇脂）、PC（聚碳酸酯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、涤纶等可再生材料。

3 印刷颜料或染料等材料应采用无腐蚀性、无刺激性的UV墨水、生物乳胶墨水及热升华墨水等环保材料，不应采用溶剂型墨水喷绘。

4 贴膜广告画面材料应符合《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，材料阻燃性能应与幕墙一致。背胶材料应选用不腐蚀幕墙结构密封胶的产品。

6.2.5 附着于建（构）筑物的户外广告和招牌设施应采用难燃材料或不燃材料，当所依附的建（构）筑高度大于50m时，应采用不燃材料。

6.2.6 户外广告和招牌设施连接材料应符合以下规定：

1 结构焊接采用的焊条、焊丝、焊剂等焊接材料应符合《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117、《热强钢焊条》GB/T 5118、《熔化焊用钢丝》GB/T 14957、《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T 8110、《非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝》GB/T 10045的有关规定。

2 化学锚栓（植筋）及锚固胶性能应符合《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的有关规定。

3 地脚螺栓、机械型锚栓、螺栓、螺钉、螺母、垫圈及铆钉等紧固件性能，应符合《紧固件机械性能》GB/T 3098.1-GB/T 3098.20的有关规定。钢结构用高强度螺栓连接副机械性能应符合《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632的有关规定。不应采用木螺钉、钢钉、气枪钉等。

4 结构胶及密封胶条应符合《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776、《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的有关规定。

6.2.7 电器件及其他材料选用，应符合散热和阻燃性要求，并应适应环境条件，具有防潮、防雨水和防虫害侵蚀功能，电器元件、电线电缆、接线端子、接线盒及导管等产品性能应符合产品标准的规定。

6.3 设计与安装

6.3.1 户外广告和招牌设施的设置涉及建筑结构安全的，应委托具备建筑和结构设计资质的单位，结合建筑整体布局和建筑物立面要求进行设计。

6.3.2 在既有建（构）筑物上设置金属结构的户外广告设施，应对建（构）筑物结构安全进行评估，不应对建（构）筑物结构安全构成威胁。

6.3.3 户外广告和招牌设施的设计文件应明确设计工作年限。设施结构承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求应与设计使用年限要求相一致。

6.3.4 户外广告和招牌设施的结构设计、结构构造、电器及控制系统、接地及防雷设计应符合国家有关标准和技术规范的相关规定。

6.3.5 户外广告和招牌设施应按设计文件进行制作和安装，符合施工安全管理相关要求，安装与验收应符合以下规定：

1 基础、混凝土结构施工、验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

2 金属结构施工、验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576的有关规定。

3 电气照明和防雷施工、验收应符合现行国家标准《建筑电气照明装置施工及验收规范》GB 50617、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的有关规定。

6.4 管理维护

6.4.1 户外广告和招牌设施的设置者应加强设施的日常检查和维护保养工作，及时排除安全隐患，保持设施的完好、整洁、美观，并应制定灾害性天气应急预案，在气象条件发生突变时，应加强对户外广告和招牌设施的检查，并采取加固或者拆除等安全防范措施。

户外广告和招牌设施所依附的建（构）筑物的所有权人或管理使用人应当督促设置者做好安全防范措施。

6.4.2 户外广告设施在设置期内，应每年进行安全检测。户外招牌设施在设置期内，宜每年进行安全检测。当发现户外广告和招牌设施有可能存在重大安全隐患时应进行安全检测。安全检测不符合规定的，应立即整改或拆除，整改后应重新进行安全检测。达到设计工作年限的，应予以拆除。

6.4.3 户外广告和招牌设施设置者应当加强日常管理维护，画面有污损、严重褪色、字体残缺等影响城市容貌的，应当及时维修、更新。霓虹灯、电子显示装置、灯箱等具有夜间照明功能的户外广告和招牌设施，应当保持画面显示完整，出现断亮、残缺的，应当及时维护、更换，在修复前应当停止使用。

6.4.4 户外广告和招牌设施设置者应定期对户外广告和招牌设施进行日常检查：面板及围护每周不宜少于1次；电器、照明及防雷设施每月不宜少于1次；基础、锚固、结构及连接件每半年不宜少于1次；构架防腐每年不宜少于1次。发现问题应及时进行维修养护。

6.4.5 在大风、大雪、雷雨、台风等灾害天气来临前及发生后，应对户外广告和招牌设施进行专项安全检查，并采取措施防范事故。

6.4.6 户外广告和招牌设施存在较严重安全隐患，危及他人和公共安全的情况下，设置者应立即修复或拆除。在无法联系到设置者的情形下，管理部门应及时采取应急处理措施。

6.4.7 户外广告和招牌设施的检查和维护保养应建立完善的台账记录。

6.4.8 户外广告和招牌设施的安全检测应由具有专业检测资质的机构进行，进行安全检测时，应收集并保存该设施的竣工验收资料。

6.4.9 户外广告和招牌设施安全检测过程中现场检测或检查应主要包括以下项目：

1 基础：基础或被依附体外观状况检测，钢筋外露及其锈蚀状况检测，地脚螺栓或锚固件拧紧程度、防松措施及其锈蚀状况检测，支座与基础贴合面状况检测，基础混凝土强度检测。

2 构架及连接：构架尺寸及其标高测量，材料截面尺寸测量，构架垂直度及水平位移检测，杆件变形检测，构架或杆件焊接状况检测（对接错位、节点焊缝质量），连接螺栓状况（拧紧程度、防松措施）检测，法兰贴合面间隙状况检测。

3 面板及围护：底板、面框及其固定检查，灯布、扎绳管及其固定检查，显示单元固定状况检查。

4 结构防腐：构架或杆件锈蚀程度检测，涂层厚度、剥落及风化程度检测。

5 电气及照明：电气控制箱容量匹配及规范性检查，架空及埋地电源电缆设置状况检查，灯具、灯架接地及其固定检查，电线、电缆绝缘性能检查，导管、接线盒状况检查，接地措施和绝缘电阻值检测。

6 防雷接地：防雷装置完好性检查，接闪器连接、锈蚀状况检查，电涌保护器（SPD）状况检查，接地电阻测量。

6.4.10 存在以下情况之一的户外广告和招牌设施应进行结构复核：

1 未提供结构设计资料的。

2 既有结构与设计资料不相符的。

3 材料腐蚀后的壁厚不符合设计要求的。

4 对结构现状存在异议的。

6.4.11 户外广告和招牌设施结构复核，应以设计施工图及现场测量的结构实际尺寸及材料截面为依据，并根据《城市户外广告和招牌设施技术标准》CJJ/T 149第8.2节、8.3节要求，对结构强度、刚度和稳定性，以及基础的抗倾覆性、地脚螺栓的强度进行复核。

6.4.12 户外广告和招牌设施安全检测应出具检测报告。检测报告应包括对结构的强度、刚度和稳定性，基础抗倾覆性及地脚螺栓强度的验算复核结论；对检测分项安全可靠性评定；对设施整体可靠性综合评定结论；报告有效期。

6.4.13 户外广告和招牌设施安全检测分项评定除应符合本标准外，还应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202、《建筑电气照明装置施工及验收规范》GB 50617和《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601的有关规定。

6.4.14 以金属结构为主体的户外广告设施许可期满申请延续的，在办理大型户外广告设置审核延期手续时应向审批部门提交合格的安全检测报告。

6.4.15 属于以下范畴的户外招牌设施应当按照规定委托专业检测单位定期对招牌设施进行安全检测：

1 设置大型箱体式整体结构户外招牌、大型侧招、高度大于2.5m的独立式户外招牌。

2 设置在玻璃幕墙上的，超过建（构）筑物3层（含3层）或者在建（构）筑物10m以上部位设置的。

3 管理部门确定的可能影响公共安全的其他情形。

6.4.16 对经安全检测认定在结构和焊接、防腐、电气及基础等方面存在缺陷的设施，户外广告和招牌设施的设置者应限期整改，整改后再向专业检测机构申报复检；对经安全检测不合格的户外广告和招牌设施，应立即整修或者拆除，彻底消除安全隐患；特殊情形不能立即消除的，应当设置安全警示标志，并在3日内完成整修或者拆除。

# 7  术  语

7.0.1 橱窗广告

借助建筑的玻璃窗，通过陈列方式进行宣传的户外广告形式。

7.0.2 投影广告

利用全息投影技术进行广告展示的户外广告形式。

全息投影技术是指利用干涉和衍射的原理记录并再现物体真实的三维图像技术。

7.0.3 动态展示广告

以电子显示屏、机械移动、翻动装置或是闪烁、流动的照明灯光为媒介的户外广告形式。表现形式包含视频、动画、快速切换的流动演示画面、动态式立体广告等。

7.0.4 字符式招牌

不设底板，直接将名称、字号或标志图案等内容平行设置于建（构）筑物外立面上的户外招牌设施。

7.0.5 品牌墙

是指在建筑外立面集中设置多个单位户外招牌标识的实墙区域。

7.0.6 大型箱体式整体结构户外招牌

采用箱型结构且该设施与单位名称、标识等形成功能不可分割的整体，单边边长大于4m的户外招牌设施。

7.0.7 金属结构

由金属型材或管材构件通过焊接或者螺栓等连接而成的，具有几何稳定的空间受力体系。主要分为空间桁架结构和空间钢架结构。金属结构包括钢结构、铝合金结构等。

7.0.8 高层建筑

是指10层及10层以上的建筑。

7.0.9 高层建筑主体墙面

是指高层建筑除裙楼、附楼及屋顶构筑物以外的建筑外墙面。

7.0.10 门楣

是指建筑开间入口处上方至2层窗户以下的地方。

7.0.11 女儿墙

是建筑物屋顶四周的矮墙。

7.0.12 檐口

结构外墙体和屋面结构板交界处的屋面结构板顶，即屋顶在檐墙的顶部。“檐口”是房屋外立面处的最高点，“檐口”高度不包括“女儿墙”高度。

7.0.13 建筑物入口

是指建筑物提供人行或者机动车出入的主要通道。

7.0.14 建筑开间

是指建筑立面由竖向构成元素划分后形成的标准单元。

7.0.15 雨棚

是指从主体建筑向人行道上方伸出，供行人避风、遮雨等使用的水平方向为主的构筑物。

7.0.16 透空围墙

是指采用隔栅、镂空等形式使墙体变得通透的围墙。

7.0.17 人行道侧石

是指位于人行道边缘，区分机动车道和人行道，起引导交通、保持水土、区分路面铺装作用，高度多为100-150mm，由混凝土、石材等材料制成的道路设施。

7.0.18 视距三角形

是为保证行车安全，道路交叉口、转弯处必须空出一定的距离，以便司机在这段距离内能看到对面或侧方来往的车辆，并有一定的刹车和停车的时间，而不致发生撞车事故。根据两条相交道路的两个最短视距，在交叉口平面图上绘出的三角形，叫“视距三角形”。

7.0.19 匝道

是指立交桥、高速公路或高架路的进出道引道。

7.0.20 商业步行街

是指由城市大道和小巷所组成的以从事商品贸易为主的专门区域，在这个区域内禁止机动车和非机动车通行。

7.0.21 道路红线

是指规划的城市道路用地的边界线。

7.0.22 用地红线

是指经规划主管部门审批后的用地范围线。

8  附  则

8.0.1 本规范由青岛市城市管理局负责解释。

8.0.2 本规范自发布之日起施行。2022年1月13日发布的《青岛市户外广告和招牌设置技术规范》（青城管〔2022〕4号）同时废止。

8.0.3 本规范施行期间，国家、省、市有关户外广告和招牌设置管理的法律法规、规章和技术规范有调整或者有新规定的，应从其规定。

本规范用词说明

为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“禁止”“不得”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

5）条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。